一、GB/T5480矿物棉振筛机产品简介：

矿物棉振筛机依据GB/T5480-2008矿物棉及其制品试验方法振筛机的标准设计制作，可对玻璃棉及其制品，矿物棉、岩棉、及其制品，硅酸铝棉及其制品进行试验分析，具有体积小，外观实用等特点，是实验室仪器

二、GB/T5480矿物棉振筛机技术参数：

1、  筛子直径 ：ф300mm

2、  筛子层数：4层

3、  筛摇动次数：28.5次/秒

4、  功率：120W

5、  外形尺寸：440×440×680

6、  总重量：30kg

三、GB/T5480矿物棉振筛机注意事项：

1、电动振筛机是靠电机带动各部件起震荡作用，使用时必须水平放置于稳固紧实的工作台上。

2、开车前检查各机件固定状态是否完好，电动机旋转是否正常。